# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

16 августа 2019 г.                                                                                                № 623

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга и о  создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020   годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», статьёй 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по  оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

2. Утвердить состав комиссии по  оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 1).

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуги  (приложение № 2).

4. Постановление администрации городского округа Вичуга от  13.09.2018  г.  № 645  «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуги и о  создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов» признать утратившим силу.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы администрации городского округа Вичуга  по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Смирнова В.В.

Глава городского округа Вичуга                                                         М.А. Баранов

Приложение № 1

к  постановлению администрации городского округа Вичуга от 16.08.2019 г. № 623

С О С Т А В

комиссии по  оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| СМИРНОВ В.В. | - заместитель главы администрации городского округа Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи |
| Члены комиссии: |  |
| ШУЯНОВ А.Г. | - начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга |
| БАРАШКОВА А.Е. | - ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга |

Приложение № 2

к  постановлению администрации

городского округа Вичуга от 16.08.2019 г. № 623

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга

- Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 -2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга (далее – Программа) является оценка их готовности к отопительному периоду.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных разделами II и III настоящей Программы.

- Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, в составе утверждённом постановлением администрации  городского округа Вичуга (приложение № 1 к Постановлению), согласно графику проведения проверки (приложение № 1 к Программе).

- Работа комиссии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей Программой.

- В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к Правилам оценки к отопительному сезону, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103  (приложение №  2 Программе).

- В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется комиссией, созданной при администрации городского округа Вичуга, которую возглавляет заместитель главы администрации  городского округа Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи, по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к Правилам оценки к отопительному сезону, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103  (приложение №  3 Программе).

- Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- В случае  выявления замечаний  комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению выявленных замечаний по готовности к отопительному периоду. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# Требования по готовности к отопительному периоду для            теплоснабжающих и теплосетевых организаций

13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами городского округа Вичуга;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.

# Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону».

18) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Адреса объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Объединённые котельные и тепловые сети | Котельная №1, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул.50 лет Октября, 4а; Котельная №2, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Менжинского,9а Котельная №5, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, 14 Котельная №6, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Чехова, д.3 Котельная №7, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, Виноградовых, 10в Котельная №8, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.8 Тепловые сети и сети горячего водоснабжения. | с 01.09.2019 г. по 15.09.2019 г. | В соответствии с Разделом II Программы |
| 2 | ООО «Теплоснаб-Родники» | Котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского; Котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов; Котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Кинешемская у дома № 40; Котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Кинешемская у дома № 43; Тепловые сети и сети горячего водоснабжения. | с 01.09.2019 г. по 15.09.2019 г. с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом II Программы |
| 3 | ООО «Вичугская управляющая компания» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. Абрамовой, д.12,18 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 1-я Аншутинская, д.19 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Баумана, д.12,13 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Библиотечная, д.2,4 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный посёлок, д.1,3,5 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Гороховская, д.3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.15,17,19,21,23,25,27,29,33/12,38,40,42,44,46, 50 «А»,54,56,58,60,62,64,66,68,70,77,79,82 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Мира, д.26,28,28 «А», 30,32 Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д.2,4,9,14 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 1-я Тезинская, д.1,3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Карла Либкнехта, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Розы Люксембург, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д.7/16, 9/1, 10/5, 12/14, 14,16 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.23,25,27,29,31,33,36,37/13, 41 «А», 41 «Г»,42, 43»Б», 43 «В», 44,45,46,48,48 «А», 50,62,64 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.2/16, 3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Виноградовых, д.1 «А», 2 «А», 4,6 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Глуховская, д.9/47, 22,24,25,27 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Краснодонская, д.1,2,3,4,6, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П. Куликовой, д.2 «Г», 9 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д.7,19 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Покровского, д.4,5,7,9,11,17,21 «А» Ивановская область, г. Вичуга, ул. Прокичевская, д.3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.1,12,18 Ивановская область, г. Вичуга, ул.. Урицкого, д.10,16,18/2, 20 «А» Ивановская область, г. Вичуга, пер. Широкий, д.3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Первомайский посёлок, д.4,5,6,7,8, Ивановская область, г. Вичуга, ул.. 2-я Народная, д.4 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Профтехническая, д.8 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д.43 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 4 | ООО «Жилищно-ремонтный участок №1» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского д. 20,20 а, 16,18,4,6,8,12; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная д.10/13,11,34; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов д.7; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Кинешемская д. 43,40,46,48,50,52,54,56,58,66,68; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Покровского д. 19,21,27,26,26 а, 16,10,12,14,16,18,20,22,22 а; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская д.24/1, 22/2,26/5,32,34,38,40; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября д. 4,8,10,12,14,21,25,31,33,15 а; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская д. 19в,19б, 6,14,16,18,20,22,24,36; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная д. 1,2,3; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Филипенковская д.4,6,8; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого д. 4,6,1,3,10, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Маёвка д.4,10,12; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Коровина д.3,3а,5,7,7а,9,11,13,17,19,21,25,26; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Малыгина д. 1,2,3; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный посёлок д.7,8; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Окружная д. 10/17,11/18,12,16/17,18/15,18/22,20/33; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Народная д.3; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Соловьевкая д. 24,36,38; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Скворцова д. 54,58,60; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Слободская д.22,24,46 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 5 | ООО «Жилищно-ремонтное управление №2» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. Балмашевского, д. № 2 «А»; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского, д. № 28; 34; 36; 100; 104; 106; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Желябова, д. 5; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Красинская, д. № 6; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Красинская, д. № 2; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, д. № 4; 8/2; 10; 16; 23; 25; 27; 28; 30; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Луначарского, 12/1; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Сибирская, ул. № 38; 44; 46; 46А; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д. № 2; 8; 10; 30; 37; 39; 41; 41А | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 6 | ОБУЗ Вичугская ЦРБ | Гинекологическое отделение, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д. 1; Главный корпус, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Поликлиника № 1, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Поликлиника №2, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д.30; Поликлиника детская, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, 12; Родильное отделение, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Склад продовольственный, гаражи, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Стоматологическая поликлиника, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Покровского, д.4; Гараж, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Детское отделение, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Морг, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Пищеблок, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Основной терапевтический корпус, поликлиника №3, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 7 | МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ногинец» | Здание МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ногинец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д.1а; Здание павильона на стадионе «Ногинец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.13 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 8 | МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» | Здание плавательного бассейна, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.9 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 9 | МБУФКС «Текстильщик» | Здание МБУФКС «Текстильщик», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 86 Физкультурно-оздоровительное сооружение «Машиностроитель», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов, д.9 Здание павильона на стадионе «Машиностроитель», Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Слободская, д. 48; Физкультурно-оздоровительное сооружение «Шаговец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Балмашевского, д. 2а Спортивный зал «Шаговец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, д.26 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 10 | МБДОУ – д.с. № 4 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.19 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 11 | МБДОУ – д.с. № 5 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, Н.П. Куликовой, д.14 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 12 | МБДОУ – д.с. № 8 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.17 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 13 | МБДОУ – д.с. № 9 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, 2-я Ногинская, д.1 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 14 | МБДОУ – д.с. № 14 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д.6 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 15 | МБДОУ – д.с. № 16 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д.16 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 16 | МБДОУ – д.с. № 20 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.20 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 17 | МБДОУ – д.с. № 24 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Маёвка, д.3 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 18 | МБДОУ – д.с. № 25 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д.3 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 19 | МБДОУ – д.с. № 28 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Клубная, д.2 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 20 | МБДОУ – д.с. № 29 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Менжинского, д.9 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 21 | МБДОУ – д.с. № 30 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Желябова, д.7 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 22 | МБДОУ – д.с. № 31 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Мира, д.32а | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 23 | МБОУООШ основная общеобразовательная школа № 6 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Желябова, д.6 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 24 | МБОУООШ основная общеобразовательная школа № 9 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П. Куликовой, д.13 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 25 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 10 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.11 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 26 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 11 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д.11 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 27 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 12 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Дачная, д.1/16 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 28 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 13 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского, д.14 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 29 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 17 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.48 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 30 | МБУ «Городской архив» | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д. № 3. | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 31 | МБОУДОД центр детского творчества городского округа Вичуга | Здание центра детского творчества, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д. 1 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 32 | МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа городского округа Вичуга | Здание детско-юношеской спортивной школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. ул. Парковая, д. 9 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 33 | МКУ финансово-методический центр городского округа Вичуга | Здание финансово-методического центра, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д. 11 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 34 | МБУК «Культурный центр» | Здание МБУК «Культурный центр», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д.1 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 35 | МБУК ДК «Машиностроитель» | Здание МБУК «Машиностроитель», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов, д.9 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 36 | МБОУ ДО «Детская школа искусств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева» | Здание МБОУ ДО «Детская школа искусств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.9 Здание МБОУ ДО «Детская школа искусств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 1-я Социалистическая, д.22 а | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 37 | МБУК «Вичугский городской художественный музей» | Здания музея, расположенные по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.40, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П. Куликовой, д.16 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 38 | МБУК «Клуб им. Фрунзе» | Здание МБУК «Клуб им. Фрунзе», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.107 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 39 | МБУК «Клуб им. Шагова» | Здание МБУК «Клуб им. Шагова», расположенные по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, д.26 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 40 | МКУ «Управление административными зданиями и транспортом» (здание администрации) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. № 15 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 41 | Управление судебного департамента в Ивановской области - Вичугский городской суд | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. № 18 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 42 | ИП Курилов (прядильная фабрика) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д. № 1 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 43 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный посёлок, д. 4 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 44 | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» - здание военкомата | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Комаровой, д. № 31 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 45 | ФГКУ «2 ОФПС по Ивановской области» - здание пожарной части | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. № 11 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 46 | ООО «Техткань» | Здание фабрики, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Профтехническая, д.1Д | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 47 | ООО «Стоун» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. Московская, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д.4 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Василевского А.М., д.13 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.41Б, 41 В, 43 А | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 48 | МБОУ межшкольный учебный комбинат городского округа Вичуга | Здание, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.52 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 49 | ОАО «Вичугская городская электросеть (административное здание, гаражи) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. № 26 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 50 | МЦ «Резерв» (корпус №1,2, гаражи) | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Тезинская, д. 15; Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Тезинская, д. 15; Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Тезинская, д. 15; | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 51 | ООО «КЭМП» (пельменный цех) | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Библиотечная, д. 4а. | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 52 | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д. № 8. | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 53 | МУП "Комбинат коммунальных предприятий" | Здание гостиницы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.19 Здание бани №3, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Абрамовой, д.16 Здание бани №4, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Наримановская, д.2 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 54 | МО МВД РФ "Вичугский" (административные здания, гараж) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 2; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 2; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. 1 А | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 55 | ООО "Текспром" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 56 | ООО "ПРАЙМТЕКС" ОСП "Фабрика Шагова" | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, д. № 12 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 57 | ООО "Армос-Блок" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 58 | Ярославская дистанция гражданских сооружений (здание вокзала) | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Вокзальная, д. № 1 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 59 | ОГКУ "Вичугский центр занятости населения" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.11 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 60 | ОГКУ "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. ул. 50 лет Октября, д.13 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 61 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Ивановской области | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.34а | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 62 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в городском округе Вичуга и Вичугской муниципальном районе Ивановской области | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.34а | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 63 | ИП Шабдарова Елена Евгеньевна | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.8 (здание бани №2) | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 64 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Виноградовых, д.1 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 65 | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина» | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. посёлок Больничный, д.2 | с 16.10.2019 г. по 19.10.2019 г. | В соответствии с Разделом III Программы |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2019 -2020 годов

теплоснабжающих организаций, теплосетевых  организаций

и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

Приложение 1

к Правилам оценки к отопительному сезону, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранению

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

Приложение 2

к Правилам оценки к отопительному сезону, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)